## NASLOVNICA
Prokon d.o.o. Jalkovec, Varaždinska ulica I. odvojak 13, Varaždin, OIB 56411827419
tel: +385 42 200 555, fax:+385 42 200 554, e-mail: prokon@prokon.hr, www.prokon.hr
investitor: | OPĆINA SVETI ILIJA, Trg J.Gordijana 2, Sveti Ilija
građevina: | REKONSTRUKCIJA SANITARIJA I PRATEĆIH PROSTORA UZ NOGOMETNO IGRALIŠTE
lokacija: | Doljan, k.č.br. 909/3, k.o. Ilija
vrsta projekta: | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
zajednička oznaka projekta: | 1/2015-D
tehnički dnevnik: | 1/2015
glavni projektant: | EMILIJA VLAHEK, dipl.ing.arh.
projektant: | EMILIJA VLAHEK, dipl.ing.arh.
suradnik: | Nela Košir, mag.ing.aedif.
direktor: | Krunoslav Pokos dipl.ing.građ.
mjesto i datum: | Varaždin, 12/15

## troškovnik
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.4. | TESARSKI RADOVI
1.5. | ZIDARSKI RADOVI
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI
1.7. | POKRIVAČKI RADOVI
| UKUPNO 1: |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI
UKUPNO 2:
UKUPNO 1+2:
| PDV 25% |  |  | 0
SVEUKUPNO
OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH GLAVNIM PROJEKTOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se glavnog projekta te izvoditi radove prema izvedbenom projektu. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te važećim normama za pojedinu vrstu radova.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom.
Svi radovi posebno su usklađeni sa „Zakonom o normizaciji“, „Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti“ i „Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu".
POČETAK RADOVA
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača. Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta, uskladiti ga sa mogućnostima na građ. čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
PONUDA ZA IZVOĐENJE
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s investitorom, projektantom i nadzornim inženjerom. Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
U slučaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog.
Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
ODSTUPANJA OD PROJEKTA
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku izvođač mora razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
MATERIJALI
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i certifikatima ovlaštenih ustanova.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za te materijale izvođač je dužan podnesti naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s važećim tehničkim normama, odnosno imati hrvatske / europske certifikate. Pri isporuci svih materijala isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Kontrole ugrađenih materijala se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno - priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima.
Za svaki materijal koji se ugrađuje isporučiloc je dužan prilikom isporuke na gradilište dostaviti certifikate koji garantiraju traženu kvalitetu i svojstva pojedinog materijala.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje investitora, projektanta i nadzornog inženjera.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ukoliko se pokaže potreba, izvođač mora izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, bez šteta na ostatku objekta.
OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih navedenih zakona, pravilnika i tehničkih propisa navedenih u glavnom projektu.
Izvođač ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. Izvođač treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće raspraviti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je obavezan posjedovati certifikate o kvaliteti svih ugrađenih materijala, te ih pripremiti i dati na uvid nadzornom inženjeru.
Kontrolu gradnje vrši nadzorni inženjer, a po potrebi i na poziv projektant.
Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta, u skladu sa troškovnikom i projektom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, projektanta i nadzornog inženjera, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Pri izvođenju radova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala.
U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Ukoliko se promjenama utječe na neki od bitnih zahtjeva za građevinu, izvođač je dužan o svom trošku izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije i ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole .
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
- | osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba
- | čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa
- | podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
- | zbrinjavanje otpada sa gradilišta
- | mjere zaštite na radu
- | čuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne certifikate, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji, tehnički pregled i uporabna dozvola regulirani su zakonskom regulativom.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
GARANTNI ROK
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvođač i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke.
FORMIRANJE JEDINIČNIH CIJENA
Vrijedi za sve vrste radova. Za pojedine vrste radova posebno su istaknuti dodatni uvjeti formiranja jedinične cijene ako postoje.
Jedinične cijene obuhvaćaju, tako da je jedinična cijena konačna:
- | sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni material – pribor, vezna sredstva, brtvila, ugradbeni materijal
- | potrebne radove i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika
- | dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
- | sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- | sve potrebne skele i radne platforme
- | transport vanjski i na gradilištu
- | ugradnju i testiranje
- | uskladištenje
- | osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe
- | svi prijenosi i prijevozi
- | svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- | preuzimanje od strane nadzora
- | čišćenje
- | zaštitu izvedenih radova do primopredaje
- | pogonska energija
- | obračun izvedenih radova
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
OBRAČUN RADOVA
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama, izmjerom na licu mjesta, jedinici mjere u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima, ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
POSEBNE UZANCE VEZANE ZA NUĐENJE
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
OSTALO
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. Ovi opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH GLAVNIM PROJEKTOM
Svi radovi izvodit će se prema glavnom projektu i izvedbenom uz primjenu navedene zakonske regulative i normi za pojedinu vrstu radova.
Opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova, kao i pripadajući zakoni i pravilnici te hrvatske i europske norme navedene za pojedinu skupinu radova u posebnim tehničkim uvjetima gradnje.
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Ponuđač radova na rušenjima objekata, prije formiranja ponude dužan je pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom kompleksa, pregledati lokaciju i upoznati se sa stvarnim stanjem na istoj, kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude.
Rušenje objekata nakon provedenih pripremnih radova vrši se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom sa nadzornim inženjerom i investitorom.
Rušenje objekta vrši se u pravilu ručno. Demontaže dijelova objekta vrše se logičnim slijedom na način, da jedan rad ne ometa ili onemogućuje izvedbu demontaže drugih dijelova objekta.
Posebno je nužno paziti na instalacije, o čemu treba izvoditelj radova zajedno sa nadzornim inženjerom investitora provesti kontrolu isključenja svih vrsta instalacija.
Jedinična cijena iz ponude izvođača treba obuhvatiti kompletno rušenje uključivo sve pripremno završne radove sadržane u faktorskim troškovima općih uvjeta, koji su sastavni dio troškovnika.
Pri rušenjima i izvođenju nadogradnje na krovu izvođač će primijeniti takav redoslijed, tehnologiju i vrijeme izvođenja da se isključi opasnost oštećenja donjih prostora koji ostaju u upotrebi. Tijekom izvođenja treba poduzimati mjere i po potrebi izvoditi privremene zaštitne konstrukcije radi sprečavanja prodiranja oborinske vode. Sva štemanja u graničnim konstrukcijama izvoditi pažljivo da se ne ošteti obrada i oprema donjih prostorija. Spomenute mjere i radovi neće se posebno obračunavati.
Svi prenosi materijala dobivenih rušenjem, unutar gradilišta, te odvoz na otpad ili privremeni deponij, sa raskrčenjem i čišćenjem terena, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova na rušenju, i neće se priznati, ako nisu posebno opisani u stavci radova.
Količine u troškovniku računate su u adekvatno ugrađenom kompaktnom stanju materijala u konstrukcijama, te se neće priznati nikakve razlike između kompaktnog i rastresitog stanja.
Po završetku radova rušenja potrebno je sav otpadni materijal sortirati prema tipu, te odvesti na deponiju određenu od strane općine ili županije, primjenjujući Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06) i Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07).
1. | Uklanjanje i demontaža dijelova postojeće građevine u skladu s nacrtima postojećeg stanja i na njima označenom planu rušenja. Demontira se pokrov i krovna konstrukcija iznad sanitarija i kontejnera, stropna ploča iznad sanitarija, sva vrata i prozori na sanitarijama te slojevi poda do betonske ploče u sanitarijama. Dijelovi podne ploče nadstrešnice se razgrađuju radi izvedbe temelja, sve prema projektu. Kontejner se odvozi na novu lokaciju u dogovoru s investitorom. Svi ostali elementi i uklonjeni materijal odvozi se na najbližu deponiju ili pohranjuje u dogovoru s investitorom. | komplet | 1
0
2. | Rezanje (šlicanje) postojeće armiranobetonske ploče za izvedbu novih temelja. | m2 | 5.85 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje oborinske ili procjedne vode.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na gradilištu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu, i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i rukovoditelj gradnje.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, utvrđenu geomehaničkim izvještajem, obavijestiti će se investitor putem građevinskog dnevnika. Troškove crpljenja vode za normalan rad snosi izvoditelj, kao i naknadu za otežani rad. Crpljenje oborinske vode ukalkulirano je također u jediničnoj cijeni.
Ukoliko se prilikom iskopa pojave podzemni vodotoci ili se razina podzemne vode podigne iznad utvrđenih visina prema podacima u geomehaničkom izvještaju, crpljenje vode kod takvih izvanrednih stanja kao i naknada za otežani rad dodatno će se ugovoriti nakon verifikacije stanja po nadzornoj službi investitora.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i instalacija u tlu i sl, treba materijal polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebna zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro nabijačima ili žabama.
Sve nasipe izvesti u određenoj debljini, prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Upotrebljeni materijal za nasip (šljunak, pijesak, tučenac) mora biti čist od organskih primjesa.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno s gradilišta, odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradbu, a preostalo odvesti na gradsku planirku. Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijenu. U cijeni je uključena naplata deponije.
Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima HRN EN 12620:2003
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadponujuju opisima u pojedinim stavkama troškovnika.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Za sve stavke obuhvaćene troškovnikom zemljanih radova u jediničnu cijenu potrebno je uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte, te utovar u vozilo, dok je odvoz suvišne zemlje od širokog iskopa i ostalih iskopa na deponiju obuhvaćen posebnom stavkom.
Radove na iskopu i konačno utvrđivanje temeljenja (pregled temeljnog tla) vršiti pod nadzorom ovlaštenog geomehaničara ili projektanta konstrukcije.
1. | ISKOLČENJE
| Horizontalno i visinsko iskolčenje objekta sa izradom elaborata iskolčenja. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, te osiguranja iskolčenih osi, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. | komplet | 1
0
2. | ISKOP U MATERIJALU C KATEGORIJE |  |  | 0
| Rad obuhvaća strojni i ručni iskop za temeljnu stopu i temeljne trake u materijalu C kategorije. Iskopi se rade točno po mjerama i profilima i visinskim kotama iz projekta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, zahtjevima nadzornog inženjera. |  |  | 0
| Materijal treba pohraniti na parceli i kasnije iskoristiti za planiranje terena oko zgrade. |  |  | 0
| Rad se mjeri u kubičnim metrima po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju prema mjerama iz projekta ili odredbama nadzornog inženjera. |  |  | 0
| Važno! U slučaju da se za vrijeme iskopa ustanovi da ispod postojećih ab stupova nisu izvedeni temelji samci, obavezno treba prekinuti radove i zatražiti mišljenje projektanta. | m3 | 33.4
0
3. | ISKOP ZA STAZU OD BETONSKIH OPLOČNIKA |  |  | 0
| Rad obuhvaća strojni iskop dubine 40 cm u materijalu C kategorije. U cijenu uključiti odvoz materijala na deponiju. |  |  | 0
| Rad se mjeri u kubičnim metrima po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju prema mjerama iz projekta ili odredbama nadzornog inženjera. | m3 | 28.9
0
0
4. | ZATRPAVANJE TEMELJA |  |  | 0
| Dobava, razastiranje i nabijanje šljunčanog nasipa za zatrpavanje oko temelja, do podnih tj. temeljnih ploča. Nasipavanje izvesti u slojevima do 30 cm debljine s močenjem i nabijanjem do modula stišljivosti Ms = 50 MPa. Visina nasipa prema projektu, ukupno cca 45 cm. Obračun po m3 zbitog nasipa. | m3 | 13.2
0
5. | IZRADA NASIPA ZA STAZU OD BETONSKIH OPLOČNIKA |  |  | 0
| Dobava, razastiranje i nabijanje šljunčanog nasipa u sloju od 30 cm s močenjem i nabijanjem do modula zbijenosti Ms = 50 MPa. Obračun po m3 zbitog nasipa. | m3 | 27.9
0
0
6. | IZRADA ZEMLJANOG NASIPA |  |  | 0
| Izrada nasipa oko zgrade (na mjestima gdje nema staze od betonskih opločnika) zemljom od iskopa. Nasipavanje izvesti u slojevima po 30 cm, uz nabijanje. | m3 | 2.8
| UKUPNO: |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Važeći propisi:
1. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 64/07)
2. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06, 85/06)
3. Hrvatske norme:
za agregat: HRN EN 12620: 2003;HRN EN 13055 - 1: 2003, HRN EN 932-1; HRN EN 933-4
za cement: HRN EN 197, HRN EN 196
za vodu: HRN EN 1008:2002
za armaturu: n HRN 10080, n HRN 10138, n HRN 10260, HRN EN 10020, HRN EN 10025, HRN EN 10027, EN 10079, HRN EN 523, HRN EN 729-3
za beton: HRN EN 206-1:2002, 206-1:1:2004, HRN EN 12350, HRN EN 12390, HRN U.M1.057, HRN U.M1.016, HRN EN 480-11, HRN EN 12504, HRN EN 13670-1:2002 (izvedba)
za predgotovljene betonske elemente: HRN EN 13369: 2004,HRN EN 1338:2004 (opločnici), HRN EN 1339.2004, HRN EN 1340:2004 (rubnjaci) HRN EN 13224:2004 (rebrasti stropni elementi) HRN EN 13225:2004 (linijski konstrukcijski elementi) HRN EN 12843:2004 (stupovi)
Prilikom isporuke cementa isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat.
Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti certifikate koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
U sve betonske i arm. betonske konstrukcije potrebno je u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere za učvršćenje bravarije i limarije, trake za uzemljenje.
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Sve proboje potrebno je uskladiti sa projektima instalacija (elektrika, grijanje, vodovod i kanalizacija). Ovaj posao se neće posebno obračunavati, već ulazi u jediničnu cijenu betona i oplate.
Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta i statičara.
Radne rešetke u temeljnoj ploči, obodnim zidovima i na spojevima zbog podzemne vode obavezno rješavati sa ugradnjom vodonepropusnih traka. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
Postavljanje i vezivanje armature izvesti točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
Prije betoniranja obavezan je pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije.
Količine bet. željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine dat će se armaturnim nacrtima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Izvođač radova dužan je kontinuirano pratiti izvedbu vertikalnosti i hodrizontalnosti elemenata konstrukcije sa geodetskom kontrolom te sve promjene glede sljegavanja objekta, a koje nisu u skladu s predviđanjima u projektu, obavijestiti projektanta konstrukcije i nadzornu službu investitora.
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kvaliteta čelika, betona i njegovih komponentnih materijala trebaju odgovarati "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije"
Sve plohe betona na fasadi i u objektu koje se ne žbukaju potrebno je izraditi u propisanoj glatkoj oplati i opisu u pojedinoj stavci troškovnika. Naknadnu obradu arm.bet.glatkih zidova i stropova dužan je izvođač radova izvesti bez posebne naplate. Kod ugradbe betona paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije betona. Kod izrade betona potrebno je upotrijebiti istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog objekta.
Jedinična cijena treba obuhvatiti sav rad i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika i to:
- | sav potreban rad, uključujući unutarnji transport
- | sav potreban materijal
- | zaštitu betonske i armirano betonske konstrukcije od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i svu potrebnu njegu betona
- | polijevanje oplate prije ubacivanja betona
- | potrebna nabijanja betona kod ugradnje
- | izradu i uskladištenje montažnih elemenata
- | ispitivanje cementa, agregata i betona
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala. Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
1. | Betoniranje podložnog betona debljine d=5,0 cm ispod temeljnih traka sanitarija i temeljne stope stupa betonom klase C 12/15.
| - temeljne trake | m3 | 0.6 | 0
| - temeljna stopa | m3 | 0.05 | 0
0
2. | Betoniranje armiranih temeljnih traka sanitarija i stope stupa betonom klase C 25/30. U cijenu uključiti izradu jednostrane oplate te dobavu, izradu, postavu i vezivanje srednje složene armature izrađene prema statičkom proračunu. |  |  | 0
| - beton | m3 | 6.5 | 0
| - jednostrana oplata | m2 | 9 | 0
| - armatura | kg | 455 | 0
0
3. | Podbetoniravanje postojeće betonske ploče nadstrešnice tj. izrada nearmiranih temeljnih traka u jednostranoj oplati betonom klase C 25/30. |  |  | 0
| - beton | m3 | 3.1 | 0
| - jednostrana oplata | m2 | 8 | 0
0
0
4. | Oplata, armatura i betoniranje vertikalnih serklaža poprečnog presjeka 25/25 cm i 25/30 cm, betonom C25/30. |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu. Dana količina je aproksimativna. |  |  | 0
| - beton | m3 | 1.4 | 0
| - armatura | kg | 224 | 0
| - oplata | m2 | 21.7 | 0
0
5. | Oplata, armatura i betoniranje horizontalnih serklaža i nadvoja betonom C25/30. |  |  | 0
| Oplata konstrukcije prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu. Dana količina je aproksimativna. |  |  | 0
| - beton | m3 | 5.4 | 0
| - armatura | kg | 810 | 0
| - oplata | m2 | 44 | 0
0
6. | Oplata, armatura i betoniranje vanjskog stubišta betonom C25/30. |  |  | 0
| Oplata prema nacrtima, komplet sa svim transportima, pomoćnim materijalom te čišćenjem, sortiranjem i slaganjem nakon demontaže. Obračun po m2 izvedene oplate. |  |  | 0
| Dobava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima i statičkom proračunu. Dana količina je aproksimativna. |  |  | 0
| - beton | m3 | 0.7 | 0
| - armatura | kg | 70 | 0
| - oplata | m2 | 1.6
0
7. | Izrada fert stropa s gredicama raspoređenim na razmacima prema statičkom proračunu i sa tlačnom pločcom deb. 6,0 cm. Betoniranje izvesti betonom C25/30 sa agregatom sitnije granulacije u skladu s debljinom ploče. Visina podupiranja h = 272,0 cm. | m2 | 25
0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.4. | TESARSKI RADOVI
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti) naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahvjetima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) pravilici i norme preuzete Zakonom o normizaciji (NN 55/96)
HRN U.D0.001 Materijali za izradu drvenih konstrukcija
HRN U.D0.001/1 Materijali za izradu drvenih konstrukcija (izmjena)
HRN U.C9.200 Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča
HRN U.C9.200/1 Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča (izmjena)
HRN U.C9.400 Drvene skele i oplate
HRN U.C9.500 Zaštita drveta u konstrukcijama
Proizvođač lameliranih konstrukcija obavezan je pridržavati se i normi:
HRN U.C9.300 Lamelirane ljepljene konstrukcije
Materijali za izradu drvenih konstrukcija trebaju odgovarati normama:
HRN D.A0.020, HRN D.A0.021 i HRN D.A0.022 Vrste drveta
HRN D.B1.025 Oblo teh.drvo (građa za skele)
HRN D.B7.020 Tesano crnogorično drvo
HRN D.C1.040 i HRN D.C1.041 Rezano crnogorično drvo
HRN D.C1.042 Brodski pod
HRN D.C5.021 Slojevite ploče od drveta. Vrste ploča.
HRN D.C5.024 Ploče vlaknatice
HRN D.C5.042 Kombinirane slojevite ploče za opću upotrebu
HRN M.B1.024 Vijci za drvo
HRN M.B4.020 Građ. čavli sa glatkom plosnatom glavom
HRN M.B4.021 Građ.čavli s izbrazdanom upuštenom glavom
HRN D.A1.020 do HRN D.A1.057 Ispitivanje drveta
HRN D.A8.060 do HRN D.A8.094 Ispitivanje slojevitih drv.proizvoda i ploča
EN 1065 Skele i oplate
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvođač razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama i prema "Prosječnim normama u građevinarstvu", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji kao što su otvori za krovne prozore i prolaz dimnjaka, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice.
Skele i oplate moraju zadovoljiti mjerodavne hrvatske norme i europske norme EN 1065.
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove, koji će se betonirati, i to sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacija oplate.
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama da ne dođe do bet.curki na površini. Površina betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate očistiti površinu betona od eventualnih bet.curki, ostataka premaza oplate i slično.
Ostale vrste oplate gdje se želi posebna struktura betona opisane su u pojedinoj stavci troškovnika.
Ukoliko u stavci nije ništa spomenuto, podrazumijeva se upotreba obične oplate.
U jediničnu cijenu oplate uključiti:
- | Podupiranja
- | Učvršćenja
- | Prilazne platforme i sl.
- | Vlaženje i mazanje oplate
Skele (fasadne i radne) treba postaviti (montirati) čvrste i stabilne, prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, međusobno povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvođač radova izraditi statički proračun i nacrt montaže skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.
Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu.
Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno vodeći računa da se ne ošteti izvedena fasada.
0
1. | Izrada i montaža drvenog dvostrešnog krovišta nagiba 27° izvedenog od rogova 10/12cm, nazidnica 14/14cm, 14/16 cm i greda 18/18 cm. |  |  | 0
| Rogovi su na osnom razmaku 80 cm. Presjeci i raspored građe određeni su statičkim proračunom i prikazani nacrtima. |  |  | 0
| Sve se izvodi od zdrave građe četinara II klase, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. |  |  | 0
| Cijena uključuje i premaz građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja (Xiladecor ili sl.) i postavljanje podložne ljepenke. |  |  | 0
| Obračun po m2 kose projekcije krova. | m2 | 66
0
2. | Izrada drvene potkonstrukcije na zabatnim zidovima dvorane za sastanke za prihvat obloge od gipskartnskih ploča (s unutarnje strane) i OSB ploča (s vanjske strane). Potkonstrukcija se izvodi od drvenih stupova 10/16 cm, na osnom razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Sve se izvodi od zdrave građe četinara II klase, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. |  |  | 0
| Cijena uključuje i premaz građe zaštitnim sredstvom protiv truljenja (Xiladecor ili sl.) i postavljanje podložne ljepenke. |  |  | 0
| Obračun po m2 površine zabata. | m2 | 21 | 0
0
3. | Izrada oplate od OSB ploča d=15 mm za podlogu pokrova crijepom. U cijenu uključiti sav potreban materijal za pričvršćenje. Obračun po m2 kose projekcije krovišta. | m2 | 66 | 0
0
4. | Izrada obloge zabata na dvorani za sastanke od OSB ploča d=15 mm za podlogu toplinskoj fasadi od kamene vune. U cijenu uključiti sav potreban materijal za pričvršćenje. Obračun po m2 površine zabata. | m2 | 21 | 0
0
5. | Izrada i postava letvi 5/3 cm i kontraletvi 5/5 cm na oplatu krova od OSB ploča kao podloga za glineni crijep. Obračun po m2 horizontalne projekcije krovišta. | m2 | 60 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.5. | ZIDARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | Tehnički propisi za zidane konstrukcije
- | Specifikacija za zidne elemente prema HRN EN 771
- | Opećni zidni elementi prema EN 771-1:2003 + A1:2005
- | Vapnenosilikatni zidni elementi prema EN 711-2:2003 + A1:2005
- | Betonski i zidni elementi (gusti i lagani agregat) prema EN 771-3:2003 + A1:2005
- | Plinobeton ploče i blokovi prema DN 4166, DN 4165
- | Specifikacija morta za ziđe prema HRN EN 998-2:2003
- | Vapno građevinsko prema HRN EN 359-1; HRN EN 459-3
- | Agregat za mort prema HRN EN 13139
- | Parna brana - bitumenska ljepenka U.M3.232
- | Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- | Elastičnost estriha (zvuk) U.J6.087
- | Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163
- | Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- | Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168
- | Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171
- | Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.010
Pri izvedbi podloga za podove, odnosno estriha, primjenjuju se norme:
- | HRN U.F2.033 Betonske podloge za nanošenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola (Teh. uvjeti)
- | HRN U.F2.019 Plivajuće podne konstrukcije (Teh.uvjeti)
- | DIN 4109
Prije početka zidanja zidova potrebno je kontrolirati čvrstoću i dozvoljena odstupanja od dimenzija opeke, a prema važećim normativima.
U tijeku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na projekt.
Spoj zida od opeke sa betonskim zidom ili stupom mora biti izveden u skladu sa propisom o zidanju na seizmičkom području. Zidanje kod temperature ispod 0°C nije dozvoljeno.
Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim odstupanjima po HRN-u. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M 10.
Obavezno osigurati sve predviđene otvore i "žljebove" za ugradnju stolarije, bravarije i za montažu instalacija, jer se ovaj posao neće posebno obračunavati, već je sadržan u jediničnoj cijeni stavci zidanja.
Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, (ako ih ima treba ih pranjem otkloniti) oštar i prosijan. Kvaliteta vapna mora odgovarati normama. Za izradu morta upotrijebiti cement HRN EN 413-1:2004.
Žbukanje zidova i arm. betonske konstrukcije vršiti u pogodno vrijeme, kad su potpuno suhi, te u optimalnoj temperaturi. Žbukanje treba izbjegavati za vrijeme zimskih niskih i ljetnih visokih temperatura, jer tada može doći do smrzavanja, odnosno prebrzog sušenja žbuke.
Fina žbuka se nanosi na zid tako da se dobije posve ravna i glatka površina zida, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa se izvode "oštro" pod pravim kutem, ukoliko u opisu rada nije drugačije označeno.
Gotova smjesa morta mora odgovarati točnom opisu rada, omjerima ili markama po količinama materijala označenim normama, kao i propisanoj čvrstoći morta.
Ukoliko nije u opisu rada drugačije označeno, obračun kvadrature izvršiti po prosječnim normama.
Povećanje zbog postotka otvora za vanjske plohe treba uključiti u jediničnu cijenu jer se isto ne plaća po koeficijentu povećanja zasebno.
Žbukanje zidova mora se izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije, u pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne masnoće od sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona.
Ovim radovima obuhvaćena je obrada vanjskih površina objekta sa izvedbom završne obrade zidova, kao i nanošenje završnog sloja direktno na betonske površine ili ožbukane zidove.
Kod radova gdje je uz ugradbu materijala označena i dobava, isti treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
1. | Zidanje ravnih zidova debljine 25,0 cm sa šupljom blok opekom u produžnom mortu. | m3 | 12.3 | 0
0
2. | Zidanje ravnih zidova debljine 25,0 cm s blokovima od porobetona (Ytong). | m3 | 10.5 | 0
0
3. | Zidanje ravnih zidova debljine 10,0 cm sa šupljom blok opekom u produžnom mortu. | m2 | 22.1 | 0
0
0
4. | Izrada lagano armirane betonske podloge na postojeću podnu ploču natkrivenog prilaza i vanjske natkrivene terase, debljine 18 cm. U cijenu uključiti izradu jednostrane oplate i armiranje mikrovlaknima. | m2 | 66.5 | 0
0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI
TEHNIČKI UVJETI ZA HIDROIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | bitumenske ljepenke HRN U.M3.232
- | hladni bitumenski premaz U.M3.240
- | vrući bitumenski premaz U.M3.244
- | bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala U.M3.231
- | bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) U.M3.300
- | tehnički uvjeti za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima U.F2.024
- | Hidroizolacije krovova, podova na tlu i zidu u tlu treba izvesti prema zahtjevima iz HRN U.M3.224, 227, 229, 230, 231, 234, 240, 242, 300.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvođač prema svom saznanju treba odlučiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati još i na drugim mjestima osim na mjestu dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS)
- | Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- | Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- | Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168
- | DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali
- | DIN 1101 i 1102 Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče.
- | Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti certifikat o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima u stavkama troškovnika.
Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije. Među takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploče od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploče od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, ploče kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod različitim komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
NAPOMENA: Prije izrade izolacija napraviti izmjeru na gradilištu. Za sve nejasnoće, a prije davanja ponude, konzultirati se s projektantom.
HIDROIZOLACIJE
1. | Izrada bitumenske hidroizolacije podova koja se nanosi na čistu i čvrstu zaglađenu betonsku podlogu u slijedećim slojevima: |  |  | 0
| - hladni premaz |  |  | 0
| - dvije trake s varenim preklopima (Bitufix V4 ili jednakovrijedno), debljine 2x4 mm. |  |  | 0
| Cijena uključuje i podizanje hidroizolacije na zidove u visinu 10,0 cm, sav opisani rad i materijal. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača hidroizolacijske trake. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 80 | 0
0
2. | Izrada horizontalne hidroizolacije arm. bet. vertikalnih serklaža sa polimercementnim premazom. |  |  | 0
| Hidroizolacija se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u svemu prema uputstvu proizvođača. | m2 | 0.5 | 0
0
3. | Izrada vertikalne fasadne hidroizolacije podnožja zidova (sokla) sa vodonepropusnim polimercementnim premazom (uključivo i eventualna priprema podloge), u visini 20 + 20 cm. | m2 | 20.6 | 0
0
4. | Dobava i postava vodoodbojne i paropropusne krovne folije (kao Bramac Universal) na oplatu od OSB ploča. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. | m2 | 55 | 0
0
| TERMOIZOLACIJE |  |  | 0
0
5. | Izvedba vertikalne toplinske izolacije sokla s termoizolacijskim slojem od ekstrudiranog polistirena XPS d = 10 cm i svim potrebnim međuslojevima. Izolacija se postavlja u visini od 40 do 66 cm. |  |  | 0
| Stavka uključuje zaštitu termoizolacije u zemlji čepastom folijom. |  |  | 0
| Izvedba prema uputstvu proizvođača. | m2 | 23 | 0
0
0
6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije od kamene vune kao KI DP-10, debljine 10 cm koja se ugrađuje u dilataciju. |  |  | 0
| u cijenu uključiti i ljepljenje polimercementnim ljepilom na zid od porobetona. | m2 | 12 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.6. | POKRIVAČKI RADOVI
Pokrivačke radove izvoditi prema odobrenom projektu, opisu troškovnika, a u skladu s važećim propisima i normama. Primijeniti odgovarajuće odredbe "Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" (Sl.list 21/90).
Pri polaganju pokrova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala, a sami materijali trebaju odgovarati postojećim propisima i HRN-u i to:
Vučeni crijep od gline HRN B.D1.009
Prešani crijep od gline HRN B.D1.010
Ispitivanje crijepova od gline HRN B.D8.010
Betonski crijep HRN U.N1.210
Zaštita od požara:
HRN U.J1.140/88 Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv djelovanja požara izvana.
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/2013)
Elementi pokrova koji će biti ugrađeni moraju imati sljedeće certifikate:
- certifikat o vodonepropusnosti
- certifikat o zvučnoj i toplinskoj izolaciji
1. | Pokrivanje četverostešnog krovišta nagiba 27° glinenim crijepom (kao postojeći), a sve prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 kose površine krovnih ploha. | m2 | 66 | 0
0
2. | Pokrivanje sljemena krova odgovarajućim sljemenjacima i završecima, a sve po uputstvu proizvođača. |  |  | 0
| - sljeme | m | 11.7 | 0
0
3. | Dobava i ugradba pri sljemenu krova tipskih ventilacionih komada (kompleta) crijepa za ventiliranje krova. | kom | 8 | 0
0
4. | Dobava i ugradnja tipskog crijepa za ugradnju na bočne rubove krovnih ploha. | m | 5.8 | 0
0
5. | Dobava i ugradba tipskih elemenata snjegobrana. | kom | 140 | 0
0
| UKUPNO: |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03), preuzetih pravilnika i normi Zakonom o normizaciji (NN 55/96):
Pravilnik o tehn.normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list 21/90), te hrvatske norme:
HRN U.N9.052 -Građ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupčica,
HRN U.N9.053 -Građ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.054 -Građ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom
HRN U.N9.055 -Građ.prefabr.elementi: Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to:
Pocinčani lim HRN C.B4.081
Bakreni lim HRN C.D4.520, HRN C.D4.521
Limovi od aluminija i od aluminijskih legura HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050 - 051, HRN C.C4.060 - 062, HRN C.C4.120, HRN C.C4.150, HRN C.C4.160
Čelični lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113
Cinkotit lim HRN C.A1.340-358
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta.
Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza ili iz običnog plosnog željeza zaštićenog antikorozivnim sredstvom.
Kod limarije od bakarnog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
- sav rad na gradnji i u radionici,
- sav transport i uskladištenje materijala,
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- hrapavljenje površina pocinčanog lima prije bojanja (ako je bojanje predviđeno troškovnikom),
- dobavu i polaganje podložne ljepenke,
- ugradbu limarije upucavanjem,
- potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
- ugradbu u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
- zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
1. | Izrada i montaža visećih horizontalnih žlijebova okruglog presjeka, promjera 150 mm izvedenih iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima d = 0,6 mm, s potrebnim držačima (kukama) iz pocinčanog tvornički obojanog plosnog željeza i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s odvodnim vertikalnim cijevima (2 kom). | m | 23 | 0
0
2. | Izrada i montaža okapnice ispod horizontalnih žlijebova, izvedene od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima u boji po izboru projektanta, d = 0,6 mm razvijene širine 50 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 23 | 0
0
3. | Izrada i montaža okapnice iznad horizontalnih žlijebova, izvedene od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima u boji po izboru projektanta, d = 0,6 mm razvijene širine 33 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 23 | 0
0
4. | Izrada i montaža okruglih vertikalnih cijevi (2 kom.) za odvod krovne vode, promjera 120 mm, izvedenih iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima u boji po izboru projektanta, d = 1,0 mm, s potrebnim pocinčanim držačima (kukama) na šarnir i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja sa razvodom kanalizacije, tj. priključak na PVC cijev vanjskog razvoda kanalizacije. | m | 9 | 0
0
| UKUPNO: |  |  | 0
Građevina: REKONSTRUKCIJA SANITARIJA I PRATEĆIH PROSTORA UZ NOGOMETNO IGRALIŠTE
Investitor: Općina Sveti Ilija, Trg J.Gordijana 2, Sveti Ilija
Glavni projektant: Emilija Vlahek, dipl.ing.arh.
Vrsta: Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
T.d.br.: 1/2015
Z.O.P. 1/2015 - D
Datum prosinac 2015.