## Naslovna
INVESTITOR:
OPĆINA SVETI ILIJA
Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija
OIB 83965972348
GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE -
DRUŠTVENI DOM BELETINEC
Stjepana Radića 19, Beletinec
k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec
GLAVNI PROJEKTANT:
Ovlašteni arhitekt:
Zoran Brakus, dipl.ing.arh.
Zajednička oznaka projekta 138/14
PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer strojarstva
Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
SURADNIK:
Ovlašteni inženjer strojarstva
Bogdan Rodić, str.tehn.
SURADNIK:
Nikola Patrčević, mag.ing.stroj.
VRSTA PROJEKTA : | GLAVNI PROJEKT-
STROJARSKI PROJEKT-
TROŠKOVNIK STROJARSKIH
RADOVA
DATUM: studeni 2014.
BR. T.D.: 577-2014
DIREKTOR:
Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
TOMIS d.o.o. Varaždin
Mapa 4

## Opce napomene
BR. | OPĆE NAPOMENE | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
OPĆE NAPOMENE
Prije davanja kompletne ponude ili prije početka izvođenja radova, potrebno je svu strojarsku opremu provjeriti i uskladiti s elektro projektom i elementima koji se ugrađuju kao veza između strojarske opreme i elektro instalacija. Znači, provjeriti sve kabel liste, bimetale i zaštite, lokacije priključaka strojarske i elektro instalacije te opreme.
Prije ugovaranja potrebno je prekontrolirati da li sva oprema koja se nudi ima potrebne komunikacijske elemente i da li može raditi s komunikacijskim protokolima.
Ukoliko dolazi do izmjene tipa opreme potrebno je uskladiti sve povezane elemente i dimenzije. Pogotovo se to tiče automatike i načina upravljanja radom opreme. Odgovornost za eventualne naknadne probleme snosi izvoditelj.
Kompletna oprema i postrojenje strojarskih instalacija mora biti ispitana prema uvjetima zaštite na radu i zaštite od požara, sanitarnih uvjeta, uvjeta distributera plina i dimnjačarske službe. Ispitivanja vrši samo ovlaštena služba.
Sav sitan potrošni materijal, transporti alata i materijala na gradilište te povrat alata s gradilišta moraju biti uključeni u jedinične cijene opreme, osim ako nisu posebno navedeni. Također, potrebno je vršiti redovita dnevna čišćenja i sanaciju gradilišta na kraju te redovito odvoziti otpadi materijal s gradilišta.
Posebno treba obratiti pažnju na održavanje čistoće i zaštitu od mehaničkih onečišćenja i oštećenja opreme.
Prije početka izvođenja građevinskih radova, izvoditelj mora biti na gradilištu te zajedno s izvoditeljem građevinskh radova provjeriti i odrediti sva mjesta prodora u betonskim zidovima, kako ne bi naknadno bilo nepotrebnih troškova.
Bilo kakvu izmjenu u odnosu na osnovni projekt, izvoditelj je obavezan ucrtati i izraditi dokumentaciju izvedenog stanja svih promjena u pisanom i digitalnom obliku te takvu predati investitoru.
Prilikom ugradnje opreme treba se držati uputa proizvođača opreme o potrebnim razmacima, a nužno je ostaviti mogućnost pristupa opremi radi eventualnog čišćenja filtra, održavanja ili popravka opreme.
Investitor je dužan prilikom početka radova, a posebno kako se radovi bliže kraju, dati osobu koja će biti upoznata i obučena od strane servisera i izvoditelja, te automatičara za održavanje svih sustava strojarskih instalacija. Ista osoba će potpisivati i zapisnike o izvršenoj obuci za upravljanje.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj. ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE, ul. Mirka Maleza 3, Ivanec, č.k.br.821/2, k.o. Ivanec lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 105/09 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin veljača, 2010. 433-2010, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 538-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.

## Radovi demontaže grijanja
BR. | 1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA
1 | Isključenje glavne sklopke kotlovnice i glavnih osigurača kotlovnice.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Ispuštanje vode iz postojeće instalacije grijanja, otpajanje postojeće instalacije grijanja od kotla, otpajanje ekspanzijskog voda od instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža postojećih bakrenih cijevi grijanja zajedno sa ovjesom dimenzija ø22 i ø28 ukupne duljine cca 10,0m. Odvoz istih na deponiju do 10,0km udaljenosti ili deponiranje na parceli investitora na suho i sigurno mjesto radi ponovne montaže.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža postojećih mesingane armature domenzije NO 25 (kom 4) i sigurnosnog ventila, zajedno sa spojnim imontažnim materijalom, otpajanje od cijevovoda.Odvoz istih na deponiju do 10,0km udaljenosti ili deponiranje na parceli investitora na suho i sigurno mjesto radi ponovne montaže.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža postojeće cirkulacijske pumpe za grijanje proizvodnje Willo. Deponiranje na parceli investitora na suho i sigurno mjesto radi ponovne montaže.
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomene:
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni potrebni elektro radovi.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj. ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE, ul. Mirka Maleza 3, Ivanec, č.k.br.821/2, k.o. Ivanec lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 105/09 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin veljača, 2010. 433-2010, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 557-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.

## Kotlovnica
BR. | 2. KOTLOVNICA | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
2. KOTLOVNICA
1 | Dobava i montaža navojne armature za ogrjevnu vodu, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tip
| kuglasti ventil NO 32 | kom | 2 |  | 0
| kuglasti ventil NO 25 | kom | 8 |  | 0
| nepovratni ventil NO25 | kom | 2 |  | 0
| hvatač nečistoće NO 25 | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava i montaža slavina za punjenje i pražnjenje zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| 1/2" | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i montaža automatskih odzračnih lončića zajedno s potrebnim prijelazima te svim potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom za postavu na odzračne posude ili na najviša mjesta instalacije, kao
| proizvod Flamco tip Flexvent 1/2" | kom | 4 |  | 0
4 | Montaža postojeće cirkulacijske pumpe proizvodnje Willo dimenzije 1". U cijenu uraćunati potreban spojni i montažni materijal potreban za ugradnju pumpe
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža optočne pumpe s mokrim rotorom za ugradnju u cjevovod s elektronskom regulacijom protoka i pada tlaka, bez potrebe održavanja. S motorom postojanim na struju blokiranja. Kućište od sivog lijeva, kolo od plastike pojačane optičkim vlaknima, osovina od kromiranog čelika s grafitnim kliznim ležajevima. Zajedno s potrebnim brtvenim, spojnim i montažnim materijalom, dimenzija, proizvodnje kao Wilo tip
Wilo - Yonos PICO 25/1-6 CAN Medij transportiranja : Voda 100 % Količina protoka : 0,56 m3/h Visina dobave : 4,00 m Radna temperatura (maks.) : 110 °C Radni/nazivni tlak : /PN10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Potrebna snaga : 0,004-0,040 kW, 0,44A Vrsta zaštite : IP XD2 Broj okretaja (maks.) : 800-4000 1/min Vijčani spoj : Rp 1"/G 1 1/2"
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža razdjelnika za dva kruga grijanja proizvodnje kao Maring tip HV 70/125. Kotlovski priključci R5/4", dva para priključaka grijanja R1". Izolacija od EPS 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.8 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila NO20, za montažu na novi kotao bez mogućnosti zatvaranja, zajedno s ispusnom cijevi NO 25 dužine 5,0m izvedenu s padom prema rasteretnoj posudi odnosno izljevnom mjestu, te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, kao
proizvod kao Flamco tip Prescor 200-1/2 “, 2,5bar membranski sig. Ventil prema TRD 721 kućište iz mesinga tlak otvaranja 2,5 bar s dokumentom o baždarenju od ovlaštenog poduzeća
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža "kappen" ventila dimenzije NO 20 za postavi prije ekspanzijske posude grijanja s plombiranom kapom, zajedno s potrebnim spojnim, brtvenim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža slavina za ispust s leptirastom ručicom koje se postavljaju na grane grijanja te odzračnih slavina, zajedno s prijelazima i redukcijama na instalaciji, te s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| 1/2" | kom | 4 |  | 0
9 | Dobava i montaža bakrenih cijevi izvedenih u skladu s DIN 1786, zajedno s potrebnim dodacima za lukove, redukcije, T-komade, odreske i otpad, materijalom za zavarivanje te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| Ø35,0x1,5 | m | 6 |  | 0
| Ø28,0x1,5 | m | 4 |  | 0
| Ø22,0x1,0 | m | 8 |  | 0
10 | Dobava i montaža potrebnih obujmica, ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za čelične cjevovode i opremu kao Munipro ili slično, zajedno s potrebnim vijčanim i zavarnim materijalom, ukupne težine
|  | kg | 3 |  | 0
11 | Dobava i montaža prijelaznih komada Cu/navoj, zajedno s potrebnim spojnicama te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| ø35/5/4" | kom | 8 |  | 0
| ø28/1" | kom | 8 |  | 0
| ø22/1" | kom | 8 |  | 0
12 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda kao Armacell Tubolit debljine 9mm koja se dodatno izolira aluminijskim zaštitnim limom debljine prema standardu, zajedno sa spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne dužine za cijevi
| Ø35,0x1,5 | m | 6 |  | 0
| Ø28,0x1,5 | m | 4 |  | 0
| Ø22,0x1,0 | m | 8 |  | 0
13 | Izrada, dobava i montaža potrebnih pocinčanih spojnih elemenata, prijelaza, te ostalog spojnog materijala za omogućavanje spajanja uređaja i armature, zajedno s potrebnim spojnim, vijčanim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava i montaža sabirničko-modularnog sustava za regulaciju grijanja vođenu vremenskim uvjetima za ugradnju na zid pokraj plinskog atmosferskog toplovodnog kotla, proizvod kao Vaillant . Uz automatiku potrebno naručiti i temperaturni osjetnik za ugradnju u kotao te vanjski osjetnik
| Vaillant calorMATIC 630 | kpl | 1 |  | 0
15 | Doba i montaža sobnog korektora temperature proizvodnje kao Vaillant, zajedno sa materijalom za ugradnju na zid te ostalim spojnim i montažnim materijalom
| Vaillant tip VR 80 | kom | 2 |  | 0
16 | Punjenje sustava omekšanom vodom i odzračivanje
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Hladna tlačna proba instalacija, zajedno s izradom izvješća o izvršenoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Puštanja u pogon plinskog atmosferskog toplovodnog kotla i pripadne automatike i korektora te pumpi, od strane ovlaštenog servisa, nadzor, ugađanje opreme u polju, testiranje isporučene opreme, izrada ispitnih listova i funkcionalnih proba, podešavanje vremena rada pojedine grane obzirom na zahtjeve investitora, zajedno s potrebnim međusobnim ožičenjim
|  | kpl | 1 |  | 0
19 | Upoznavanje i obuka investitora za upotrebu uređaja i automatike
|  | kpl | 1 |  | 0
20 | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidovima za prolaz cijevi i slični sitni građevinski radovi, uz sanaciju otvora nakon zahvata izraženi u satima rada, koji se odbravaju od strane investitora ili nadzornog inženjera
|  | kpl | 2 |  | 0
21 | Sitni potrošni materijal (kudelja, zavarivački materijal, teflon i ostali sitni elementi koji nisu opisani prijašnjim stavkama)
|  | kpl | 1 |  | 0
22 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata. Pripremno završni radovi, čišćenje i sanacija radilišta s odvozom otpadnog materijala na deponiju
|  | kpl | 1 |  | 0
23 | UKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni elektro radovi.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 557-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.

## Radijatorsko grijanje
BR. | 3. RADIJATORSKO GRIJANJE | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
3. RADIJATORSKO GRIJANJE
1 | Dobava i montaža člankastik aluminijskih radijatora proizvodnje kao GLOBAL zajedno s konzolama, pričvrsnicama, spojnicama i brtva,a te čepovima, kao i ostalim sitnim spojnim i montažnim materijalom, kao tip
| VOX 500-2članaka | kom | 4 |  | 0
| VOX 500-3članaka | kom | 1 |  | 0
| VOX 500-4članka | kom | 1 |  | 0
| VOX 500-5članka | kom | 1 |  | 0
| VOX 500-9članka | kom | 5 |  | 0
| VOX 500-9članka | kom | 4 |  | 0
| OSCAR 1800-2članka | kom | 2 |  | 0
Dobava i montaža ravnih radijatorskog ventila, proizvodnje kao Danfoss tip RA-N sa termostatskom glavom RA 2000 (mogučnost blokiranja zadane temperature), zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| NO 15 | kom | 18 |  | 0
2 | Dobava i montaža radijatorske prigušnice tip RLV proizvodnje kao Danfoss, zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| NO 15 | kom | 18 |  | 0
3 | Dobava i montaža radijatorskog odzračnog pipca 1/4", zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 18 |  | 0
4 | Dobava i montaža radijatorskih slavina za punjenje pražnjenje 1/2" sa čepom, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 18 |  | 0
5 | Dobava i montaža bakrenih cijevi izvedenih u skladu s DIN 1786, zajedno s potrebnim dodacima za lukove, redukcije, T-komade, odreske i otpad, materijalom za zavarivanje te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| Ø22,0x1,0 | m | 24 |  | 0
| Ø18,0x1,0 | m | 20 |  | 0
| Ø15,0x1,0 | m | 86 |  | 0
6 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda kao Armacell Tubolit debljine 9mm koja se dodatno izolira aluminijskim zaštitnim limom debljine prema standardu, zajedno sa spojnim i učvrsnim materijalom, ukupne dužine za cijevi
| Ø22,0x1,0 | m | 24 |  | 0
| Ø18,0x1,0 | m | 20 |  | 0
| Ø15,0x1,0 | m | 86 |  | 0
7 | Dobava i montaža prijelaznih komada Cu/navoj, zajedno s potrebnim spojnicama te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| ø15/1/2" | kom | 36 |  | 0
8 | Izrada, dobava i montaža potrebnih pocinčanih spojnih elemenata, prijelaza, te ostalog spojnog materijala za omogućavanje spajanja radijatora i armature, zajedno s potrebnim spojnim, vijčanim i montažnim materijalom
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža žaštitnih cijevi kod prolaza cijevi (2kom) kroz zid u, zajedno s potrebnim dilatacijskim, brtvenim i vodotijesnim materijalom, te spojnim i montažnim materijalom, dimenzija
| NO 25 (2kom) | m | 0.5 |  | 0
| NO 20 (4kom) | m | 0.5 |  | 0
| NO 18 (12kom) | m | 4.5 |  | 0
10 | Izrada spoja postoječeg razvoda grijanja i nove instalacije grijanja za cijevovode dimenzija.
| Ø28,0x1,5 | kpl | 2 |  | 0
11 | Sitni potrošni materijal (kudelja, zavarivački materijal, teflon i ostali sitni elementi koji nisu opisani prijašnjim stavkama).
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Punjenje sustava radijatorskog grijanja vodom, hladna tlačna proba instalacija grijanja, zajedno s popravkom eventualno propusnih mjesta te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Balansiranje sustava radijatorskog grijanja na ventilima radijatora te topla proba, radi dovođenja sustava u tehničko-tehnološku ispravnost kako je predviđeno – količine protoka prema potrebnoj snaz radijatora. Podešavanja termostatskih glava na zadanu temperaturu u prostoru i predaja uputstva i ključeva za podešavanja glava korisniku.
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Potrebni građevni radovi izrade otvora u podu i zidu za prolaz cijevi radijatorskog grijanja, zajedno sa naknadnom sanacijom bez žbukanja.
| otvori u podu/stropu | kpl | 2 |  | 0
| otvori u zidu | kpl | 12 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja podkonstrukcije koja se montira iza knauf stijene a radi mogućnosti učvršćenja radijatora na knauf zid
|  | kpl | 15 |  | 0
16 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta. Pripremno završni radovi i sanacija radilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Eventualno skidanje radijatora nakon montaže, a prije završnog bojanja unutrašnjih zidova, uz naknadno postavljanje istih na predviđena mjesta.
|  | kom | 6 |  | 0
18 | UKUPNO: |  |  |  | 0
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj. ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE, ul. Mirka Maleza 3, Ivanec, č.k.br.821/2, k.o. Ivanec lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 105/09 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin veljača, 2010. 433-2010, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 557-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.

## Lok-odsis
BR. | 4. LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
4. LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA
1 | Dobava i montaža odsisnog ventilatora (centrifugalnog) s ugradbenom kutijom za ugradnju iznad spuštenog stropa, nadžbukno ili u stjenku zida s izradom otvora u stropu ili zidu, s izmjenjivim filtrom, nepovratnom klapnom, eventualno timerom za naknadni rad (svi dodaci vidljivi u samom tipu ventilatora), zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, koji se uključuju prekidačem rasvjete ili vlastitim prekidačem, tip
| proizvod kao Maico tip ER-UP 60 VZC V=47,88 m3/h Δp=265Pa N=21W, 230V, 50Hz, IP X5 nivo zv. tlaka 40 dBA na 3,0m težina 2,58kg priključak ø75mm dimenzije 236/236/146mm filtar klase G2 timer za naknadni rad 1,5…24 min zadrška uključenja 0…150 s | kom | 2
| proizvod kao Maico tip ER-UP 100 VZC V=92,96 m3/h Δp=100Pa N=31W, 230V, 50Hz, IP X5 nivo zv. tlaka 40 dBA na 3,0m težina 2,58kg priključak ø75mm dimenzije 236/236/146mm filtar klase G2 timer za naknadni rad 1,5…24 min zadrška uključenja 0…150 s | kom | 1
2 | Dobava i montaža krovne haube s kapom za izbacivanje otpadnog zraka na krovu, zajedno s potrebnim opšavom, spojni i brtvenim materijalom za priključak na kanal, kao
| proizvod Pichelr&Co tip DH -100 | kpl | 2
3 | Dobava i montaža rešetke za izjednačenje tlaka za ugradnju u vrata prostora iz kojeg se vrši odsis, proizvodnje kao KLIMAOPREMA. U stavku uračunati sav potreban spojni, vijčani te montažni materijal za ugradnju
| OAS-R(x) 325x125 RAL _____ | kom | 3
| OAS-R(x) 425x125 RAL _____ | kom | 3
4 | Izrada otvora u vratima za ugradnju rešetki dimenzije
| 325x125 | kom | 3
| 425x125 | kom | 3
5 | Plastificiranje prestrujnih rešetki (ukoliko nisu izabrane boje prema zahtjevu arhitekta), u RAL-u prema zahtjevu
| OAS-R(x) 325x125 | kom | 3
| OAS-R(x) 425x125 | kom | 3
6 | Dobava i montaža okruglih pocinčanih spiro cijevi za vođenje otpadnog zraka kroz zid i u zidu zajedno s T komadima, redukcijama i potrebnim ovjesnim i spojnim (šelne, trake i sl.) i montažnim materijalom, za spoj elemenata, dimenzija
| ø80mm | m | 5
7 | Izrada priključka za odvod kondenzata iz spiro kanala na donjem dijelu T-komada, za mogućnost spoja PVC DN 32 cijevi
|  | kom | 2
8 | Dobava i montaža PVC cijevi za odvodnju kondenzata iz ventilacijskog kanala zajedno sa spajanjem na postojeći odvod otpadnih voda preko stalno potopljenog sifona s potrebnim ovjesnim i spojnim (šelne, trake i sl.) i montažnim materijalom, za spoj elemenata, dimenzija
| PVC cijev DN32 L=250mm | kom | 4
| PVC cijev DN32 L=1000mm | kom | 5
| PVC koljeno 90° DN32 | kom | 8
9 | Izrada spoja odvoda kondenzata i spoja sa odvodom iz umivaonika na novu instalaciju kanalizacije u kupaonici, sve preko potopljenog sifona radi sprečavanja povrata mirisa, s potrebnim brtvljenjima
|  | kpl | 2
10 | Dobava i montaža fleksibilnog spoja za spoj odsisnog kanala i ventilatora s potrebnim spojnim (šelne, trake i sl.) i montažnim materijalom, za spoj elemenata, dimenzija
| Ø75/Ø80, L=1000mm | kom | 3
11 | Puštanje u pogon odsisnih ventilatora uz spajanje na pripremljenu el. instalaciju i davanje potrebne dokumentacije od strane ovlaštenog servisa
|  | kpl | 2 |  | 0
12 | Izrada mjerenje funkcionalnosti lokalne odsisne ventilacije od strane ovlaštenog poduzeća uz davanje izvješća o izvršenom mjerenju
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | UKUPNO:
Napomena: u stavke nije uračunata izrada elektro instalacije za ventilatore niti prekidači rada (samo regulatori za pojedine uređaje)
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 557-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.

## Ostali radovi
BR. | 5. OSTALI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
5. OSTALI RADOVI
1 | Radovi na vođenju potrebe dokumentacije gradilišta koji se sastoje od prikupljanje atestne dokumentacije, pripreme specifikacije materijala, troškova kontrole ovlaštenih institucija (mjerenje sredstava zaštitne na radu slično što prije nije obuhvaćeno), izrada izvedbene dokumentacije sa dokaznicama mjera, vođenje građevnog dnevnika i građevne knjige, izrade zapisnika o kontrolama i poduzetim tehničkim mjerama tokom građenja te prisustvovanje tehničkom pregledu građevine.
|  | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO:
Napomene:
Za ugrađenu opremu potrebno je dobaviti ateste, certifikate (na hrvatskom jeziku), zapisnike tlačne probe, te ostalu potrebnu dokumentaciju koja će se priložiti prilikom tehničkog pregleda građevine ili primopredaje građevine
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj. ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE, ul. Mirka Maleza 3, Ivanec, č.k.br.821/2, k.o. Ivanec lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 105/09 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin veljača, 2010. 433-2010, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 557-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. RADOVI DEMONTAŽE GRIJANJA |  | 0
2. KOTLOVNICA
3. RADIJATORSKO GRIJANJE
4. LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA
5. OSTALI RADOVI |  | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV: | 25% | 0
UKUPNO: |  | 0
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj. ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE, ul. Mirka Maleza 3, Ivanec, č.k.br.821/2, k.o. Ivanec lipanj, 2009. 418-2009, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 105/09 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Marija i Željko Šešet, Robert Šešet; Uska ulica 2; Varaždin REKONSTRUKCIJA DVORIŠNE POMOČNE GRAĐEVINE, ul. J. Draškovića br.8, Varaždin veljača, 2010. 433-2010, GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT-TROŠKOVNIK Darinka Brakus, dipl.ing.arh. 100/10 Tomislav Divjak, dipl.ing.stroj.
INVESTITOR: GRAĐEVINA: DATUM: BROJ EV.: GL. PROJEKTANT: PROJEKTANT:
OPĆINA SVETI ILIJA, Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE-DRUŠTVENI DOM BELETINEC Stjepana radića 19, Sveti Ilija, k.č.br. 814/2 k.o. Beletinec studeni, 2014. 557-2014-TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA Zoran Brakus dipl.ing.arh. 138/14 Tomislav Divjak dipl.ing.stroj.