## neopravdani
| Naručitelj: | OPĆINA Sv.ILIJA
Trg J.Godrijana 2, Sv.ILIJA
| Građevina: | OPĆINSKA ZGRADA SV.ILIJA
Trg J.Godrijana 2, Sv.ILIJA
| Lokacija: | Sv.ILIJA, Trg J.Godrijana 2,
k.č.br. 65/3, k.o. ILIJA
| Faza projekta: | TROŠKOVNIK sa projektantskim cijenama
- POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE OVOJNICE
B opravdani trošak prema mjerama EnU
U Varaždinu, ožujak 2015.
Izradio:
Mladen Valentak, dipl.ing.građ. ovlašteni projektant
_________________________
Opći uvjeti
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku te prema hrvatskim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove zaštite, izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta kao i permanentni te završno čišćenje radnog prostora i zapisnička predaja ugrađene stolarije i očiščenog radnog prostora.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
B | Neopravdani troškovi -prema mjerama EnU
I | Pripremni radovi
1 | Otucanje postojeće žbuke sokla debljine do 3 cm na postojećoj fasadi radi sanacije. Sa sjeverne, zapadne i južne strane zgrade sokl skinuti u visini postoječeg sokla, a sa istočne do visine 60 cm od postoječeg terena. Stavka uključuje čišćenje fuga, soli i prašine s zidova. U cijeni i odvoz i zbrinjavanje šute na deponiju građevinskog otpada na udaljenosti 5 km. Obračun po m2. | m2 | 50 | 78
| Ukupno: |  |  | Kn | 0
II | Sanacija zidova
1 | Zatvaranje pukotina i popunjavanje fuga sa mortom na bazi hidrauličkih veziva kao MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL ili jednakovrijedan.
Nanošenje paropropusnog šprica na bazi hidrauličkih veziva kao MAPE-ANTIQUE RINZAFFO ili jednakovrijednog, kao kemijske barijere za soli
Nanošenje grube paropropusne žbuke na bazi hidrauličkih veziva MAPE-ANTIQUE MC (granulacija 2,4mm) ili jednakovrijednog. Visina nanošenja do kote 1,0 m od okolnog terena.
Završna obrada paropropusnom bojom na bazi silikata kao SILANCOLOR TONACHINO (granulacija 0,7mm) ili jednakovrijednom, RAL prema zahtjevu konzervatora, uz prethodno nanošenje temeljnog premaza kao SILANCOLOR PRIMER ili jednakovrijednog
|  | m2 | 50 | 165
| Ukupno: |  |  | Kn
REKAPITULACIJA:
B | Opravdani troškovi -prema mjerama EnU
I | Pripremni radovi | kn
II | sanacija zidova | kn
Ukupno B:
R E K A P I T U L A C I J A:
A | Oopravdani troškovi - prema mjerama EnU | kn |  |  | 0
B | Neopravdani troškovi - prema mjerama EnU | kn |  |  | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
| PDV od 25%: | kn |  |  | 0
| Sveukupno A + B: | kn |  |  | 0
_______________________________

## opravdani
| Naručitelj: | OPĆINA Sv.ILIJA
Trg J.Godrijana 2, Sv.ILIJA
| Građevina: | OPĆINSKA ZGRADA SV.ILIJA
Trg J.Godrijana 2, Sv.ILIJA
| Lokacija: | Sv.ILIJA, Trg J.Godrijana 2,
k.č.br. 65/3, k.o. ILIJA
| Faza projekta: | TROŠKOVNIK sa projektantskim cijenama
- POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE OVOJNICE
A opravdani trošak prema mjerama EnU
U Varaždinu, ožujak 2015.
Izradio:
Mladen Valentak, dipl.ing.građ. ovlašteni projektant
_________________________
Opći uvjeti
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku te prema hrvatskim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove zaštite, izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta kao i permanentni te završno čišćenje radnog prostora i zapisnička predaja ugrađene stolarije i očiščenog radnog prostora.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
A | Opravdani troškovi -prema mjerama EnU
I | Pripremni radovi
Napomena:
Radna skela prema pravilu struke i pravilima zaštite na radu je u jediničnoj cijeni nuđene stavke za rad na visini do 9 metara
1 | Sprovedba mjera zaštite na radu prema zakonskim propisima te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova, postavom zaštitne ograde gradilišta, prometnih znakova, signalnih oznaka i dr. | kompl | 1
2 | Otucanje postojeće žbuke u sektoru istake debljine do 5 cm na postojećoj fasadi za poravnanje ploha fasade. Obračun po m2. U cijeni i odvoz i zbrinjavanje šute na deponiju građevinskog otpada na udaljenosti 5 km. Obračun po m2. | m2 | 35
3 | Pažljivo skidanje postojećih instalacija i uređaja sa fasade zgrade, deponiranje u dvorištu investitora, te ponovna ugradnja istih nakon izvedbe fasade uključivo:
oborinske vertikale
| - do 7,0 m | kom | 2
| - do 9,0 m | kom | 2
kovana zaštitna mreža na prozorima
| - do 2,0 m2 | kom | 2
| - od 2,0 - 4,0 m2 | kom | 3
| Ukupno: |  |  | Kn
II | Izolaterski i fasaderski radovi
1 | Oblaganje fasade toplinskom izolacijom od kamene vune debljine 12 cm, komplet sa pripremom podloge, materijalom, ljepljenjem i pripremom za finalnu obradu navlačenjem -sve kao ETICS sustav. Izrada obloge po pravilima struke. U cijeni uključivo:
- dobava, montaža i demontaža potrebne fasadne radne skele prema praviilima zaštie na radu,
- priprema podloge i potrebno poravnanje, te premaz fasadne podloge,
- dobava materijala i izrada toplinske fasadne obloge ETICS sustava prema uputstvu proizvođača i to toplinskom izolacijom od kamene vune u debljini 12 cm sa horizontalnim vlakancima, uključivo i alkalno otporna staklena mrežica, uglovni te okapni profili sa sidrenim mrežicama, sokl lajsnom, ojačanje uglova fasadnih otvora dodatnom mrežicom. Debljina fasadnog sloja ljepila prije navlačenja finalne fasadne strukture je minimalno 5 mm,
Obračun po m2 izvedene toplinske obloge fasade. Otvori veći od 3 m2 se ne odbijaju, špalete šire od 20 cm se dodaju u površinu izvedene toplinske izolacije. U cijeni i obloga špaleta sa polistirenom d=4 cm.
|  | m2 | 355
2 | Navlačenje finalne obrade fasade plemenitom fasadnom silikatnom žbukom granulacije do 2,0 mm, uključivo i potreban pred premaz. Boja po izboru naručitelja. Obračun po m2 izvedene žbuke. Prije navlačenja plohe moraju biti ravne, otprašene, čvrste i suhe.
|  | m2 | 355
| Ukupno: |  |  | Kn
III | Ostali radovi
1 | Dobava materijala i postava kamenih granitnih vanjskih klupčica debljine 3 cm na prozore objekta. Širine klupčica do 25 cm (granit do 550 kn/m2 ). | m2 | 8
2 | Izrada podne konstrukcije u potkrovlju zgrade sa termoizolacijom uključivo:
- 2 x OSB ploča d=16 mm, ukupne debljine 32 mm
- PE folija 1x
- termoizolacija od polutvrde kamene vune debljine 15 cm
- drvena podkonstrukcija 5x15 cm
- PE folija 1x
|  | m2 | 145
| Ukupno: |  |  | Kn
REKAPITULACIJA:
A | Opravdani troškovi -prema mjerama EnU
I | Pripremni radovi | kn
II | Izolaterski i fasaderski radovi | kn
III | Ostali radovi | kn
Ukupno A:
| PDV 25%: | kn
| UKUPNO (investicija-opravdani troškovi): | kn