## BELETINEC
| Građevina: UREĐENJE PARKIRALIŠTE KOD IGRALIŠTA |  |  | Broj evidencije: | List:
| U NASELJU BELETINEC |  |  | TR-02/16
| Investitor: | Projektant: |  |  | Datum:
| OPĆINA SVETI ILIJA | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 09.2016.
TROŠKOVNIK PARKIRALIŠTA
Projektant:
B.Premužić, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ
III | GORNJI POSTROJ
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
V | OSTALI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju kolnika i parkirališta. Uključen iskop postojeće asfaltne konstrukcije i svih elemenata koji smetaju.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu ili za odvoz.
U cijenu uključen sav rad kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
Uključen i ručni iskop kod instalacija, okana i objekata.
Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
| HRN U.E1.010 | m3 | 320 | 0 | 0
2. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz na zeleni pojas ceste, na parcele, u terenske depresije ili na mjesnu deponiju na udaljenosti od 5 km. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 320 | 0 | 0
3. | Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (minimum 3-4%). Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%).
HRN U.E1.010
| HRN U.E8.010 | m2 | 760 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 35 cm na kolniku i parkiralištu.
Potrebna zbijenost Me min=80 MN/m2 za kolnik i parkiralište.
HRN U.B1.046
HRN U.E9.020
HRN U.E9.022
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 300 | 0 | 0
2. | Izrada, dobava, doprema i ugradba bitumenizirane drobljene kamene sitneži BNS 16 na kolniku i parkiralištu za nosivohabajući sloj asfalta. Debljina sloja iznosi 6 cm na kolniku i parkiralištu, u uvaljanom stanju.
HRN U.E9.021
| BNS 16 d = 6 cm | m2 | 985 | 0 | 0
3. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva postojeće i projektirane asfaltne konstrukcije.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Izrada, dobava i postava novih prometnih znakova na aluminijskim ili pocinčanim stupovima u betonskom temelju. Stavka uključuje učvršćivanje znaka betonom.
Prometni znakovi moraju biti izrađeni i postavljeni u svemu prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” NN broj 33/05, 64/05, 155/05, i pripadnim normama.
Znakovi (ploče) trebaju imati aluminijski okvir i foliju određenog stupnja retrorefleksije. Pozicije znakova date su na situaciji.
| znak B02 | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izvlačenje reflektirajućih crta i oznaka na kolniku i parkiralištu. Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane Pravilnikom i OTU-om. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU-om. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
| bijela crta širine 12 cm (H60, H62) | m' | 165 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V | OSTALI RADOVI
1. | Izmještanje postojeće ograde od pocinčanog žičanog pletiva sa stupovima. Stavka obuhvaća cjelokupnu demontažu postojeće ograde i vađenje stupova, te ponovnu postavu i montažu ograde sa stupovima na novu lokaciju. U cijenu uključeni svi zemljani radovi, betonski radovi na temeljenju stupova i kosnika, kao i sav potreban rad, materijal, prijevoz i pribor za montažu i demontažu ograde.
| Obračun po m' izmještene ograde. | m' | 25 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ |  |  |  | 0
III | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
V | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0