## List1
OBRAZAC 2
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
RB | Opis stavke | Količina |  | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava, isporuka i montaža žarulje NAV-T 70 W | 1 | kom |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža žarulje NAV-T 100 W | 1 | kom |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža žarulje NAV-T 150 W | 1 | kom |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža prigušnice NA 70 W | 1 | kom |  | 0
5. | Dobava, isporuka i montaža prigušnice NA 100 W | 1 | kom |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža prigušnice NA 150 W | 1 | kom |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža zaštitnog stakla | 1 | kom |  | 0
8. | Dobava, isporuka i montaža grla E27 - porculansko | 1 | kom |  | 0
9. | Dobava, isporuka i montaža grla E40 - porculansko | 1 | kom |  | 0
10. | Dobava, isporuka i montaža propaljivača 70-400 W | 1 | kom |  | 0
11. | Dobava, isporuka i montaža natikača za javnu rasvjetu; 2,5 mm² | 1 | kom |  | 0
12. | Dobava, isporuka i montaža kraka za svjetiljku I=700, fi=60 mm, vruće cinčani | 1 | kom |  | 0
13. | Dobava, isporuka i montaža kraka za svjetiljku promjera 42 mm, dužine 700 mm | 1 | kom |  | 0
14. | Dobava, isporuka i montaža instalacijskog kabela NYM (PGP) 3x1,5 mm² | 1 | m |  | 0
15. | Dobava, isporuka i montaža stezaljke za probijanje izolacije sks-a | 1 | kom |  | 0
16. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljki na bazi natrija (70 W) | 1 | kom |  | 0
17. | Usluga zamjene teško oštećenih svjetiljki ispravnim svjetiljkama iste snage | 1 | kom |  | 0
18. | Usluga servisa na svjetiljci javne rasvjete | 1 | kom |  | 0
19. | Usluga sječe raslinja oko rasvjetnih tijela | 1 | h |  | 0
20. | Sat rada hidraulične platforme | 1 | h |  | 0
21. | Sat rada KV elektromontera | 1 | h |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV 25% : |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
Potpis i pečat ponuditelja: