## Dječje igralište - Krušljevec
| Investitor: | OPĆINA SVETI ILIJA
Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija
42 214 Sveti Ilija
| Građevina: | DJEČJE IGRALIŠTE
| Lokacija: | Krušljevec, Kalnička ulica,
na k.č.br. 2808, k.o. Beletinec
| Predmet: | TROŠKOVNIK
- uređenje i opremanje dječjeg igrališta
| Zajednička oznaka svih mapa (ZOP): | OSI-1076/23
| Datum: | ožujak, 2026. godine
| Pripremljeno za nabavu: | srpanj 2026. godine
| Oznaka dokumenta: | rev_00
| Glavni projektant: | Ivan Vindiš, dipl.ing.arh.
| (naziv tvrtke / zajednice ponuditelja) |  | M.P.
(mjesto) , (datum)
Uređenje i opremanje dječjeg igrališta - Krušljevec, na k.č.br. 2808, k.o. Beletinec
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
Napomena:
- Konačni obračun svih izvedenih radova prema ovom troškovniku izvršit će se po stvarno izvedenim količinama.
- U ovom dokumentu se ne smiju mijenjati količine, opisi pojedinih stavki troškovnika kao ni otključavati zaštićene čelije. U protivnom
će se smatrati da je dostavljeni dokument izmijenjen, te se kao takav smatra nevažečim.
popunjavaju se isključivo čelije obojene plavom bojom ▬►
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK OPREME 1. Opremu treba dobaviti i ugraditi točno prema opisu troškovnika. Osim toga, isporučitelj opreme je obvezan se pridržavati uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za opremu mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se treba ponuditelj informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedine opreme mora sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako isporučitelj opreme, sumnja u valjanost i kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe opreme, te se ne taj način vrši i obračun istih. Oprema treba u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu naručitelj ima pravo tražiti prije početka i uzorke. Oprema mora odgovarati uzorcima u cijelosti.
2. Jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćene sve radnje ponuditelja vezane uz nabavu opreme i ugradnju iste kao i sve troškove i popuste, potreban rad, prijevoz, istovar, unos, montažu, odvoz ambalaže i sličnog otpada, prateća čišćenja tijekom montaže (potrebno je ukloniti preostali materijal, sredstva za rad te očistiti zauzetu površinu od otpada), edukaciju djelatnika, osiguranje, provizije, carine i sve ostale troškove koji mogu nastati prilikom realizacije predmetnog posla. Prilikom dopreme i ugradnje mora se pridržavati svih važećih normativa i propisa za iste, te opisa u stavkama troškovnika. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim važećim propisima i standardima. Napominje da se, ako nije drugačije navedeno u svakoj pojedinoj stavci i ako dimenzije opreme u pojedinoj stavci nisu navedene po principu od ___ do ___ ili (+/-5%), za navedene dimenzije ne dozvoljava nuđenje opreme u odstupanju od naznačenih dimenzija radi prostornog ograničenja (dužina zida i sl.) te da su pojedine dimenzije uvjetovane korisnikom prostora.
3. Prije davanja ponude preporuča se proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju, te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom, transportne troškove dovoza i odvoza robe i materijala.
4. Sva oštećenja koje isporučitelj opreme prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju dužan je upozoriti naručitelja. Ne uvažava se opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
5. Poslije ugrađene opreme ponuditelj je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po trećoj osobi. Oprema se doprema i isporučuje u prostoriju na poziciju po odobrenju naručitelja.
6. Oprema treba biti odabrana i ugrađena prema zadnjim propisima Europske direktive o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ), odnosno Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19, 78/25) osobito u dijelu siguranog proizvoda, te Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (NN 78/25). Siguran proizvod je svaki proizvod koji u uobičajenim i razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uključujući i trajanje u fazi uporabe, ne predstavlja nikakav rizik i samo najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda, a koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi. Oprema treba biti prilagodiljiva i zaštićena od samoozljeđivanja. Točnu poziciju u prostoru uskladiti prije ugradnje sa naručiteljem.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
A) | UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA
1 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti kombinirane metalne ljuljačke s dva ravna gumena sjedala i gnijezdom za vanjsku primjenu. Igralo izrađeno od čeličnih nosivih elementia, pocinčanih lanci, gumene sjedalice i gnijezdo od pletene užadi i čeličnog okvira. Igralo se sastoji od dvije ravne gumene ljuljačke i ljuljačku gnijezdo promjera min. 100 cm. Dimenzija: 5,98 x 1,90 x 2,35m ±10%. Obračun po kompletu gotovosti sprave do potpune funkcionalnosti sa pripadajućih sidrenjem u čvrstu betonsku podlogu. | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža vrtuljaka. Osnovna konstrukcija izrađena iz metalnih cijevi bojano temeljnom i završnom bojom. Vrtuljak izrađen iz čeličnih elemenata i HPL ploča. Igralo se sastoji od dvije klupe za sjedenje, dva ulaza i u sredini kružni nosač za poticanje vrtnje. Dimenzija: 1,48 x 1,48 x 0,9m ±10%. Obračun po kompletu gotovosti sprave do potpune funkcionalnosti sa pripadajućih sidrenjem u čvrstu betonsku podlogu. | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža metalne klackalice za dvoje djece. Igralo se sastoji od čelične nosive grede okruglog oblika koja nije ravna nego je savinuta u sredini prema nosaču, a uzdignuta prema sjedalima za klackanje, dva sjedala i ručke ispred svakog sjedala, gumenih podloška gdje klackalica dodiruje tlo Dimenzija: 3,05 x 0,36 x 0,90 m ±10% Obračun po kompletu gotovosti sprave do potpune funkcionalnosti sa pripadajućih sidrenjem u čvrstu betonsku podlogu. | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti kombiniranog vanjskog igrala sljedećih karakteristika: Nosiva konstrukcija izrađena od čeličnih elemenata, dok su ostali dijelovi izvedeni od visokokvalitetnih HPL i HDPE ploča, otpornih na vanjske utjecaje i habanje. Igralo sadrži min.: metalni tobogan, stepenice za penjanje, stijenu za penjanje, dva tornja (od kojih je jedan s ukrasnim krovom), integriranu igru križić–kružić. Boje igrala uskladiti prema dogovoru s naručiteljem i u skladu s cjelokupnim dizajnom projekta. Osnovne dimenzije igrala: 3,33 × 2,87 × 3,13 m (±10%) Maksimalna visina slobodnog pada: 0,90 m U stavku uključena kompletna dobava, transport i montaža igrala do potpune funkcionalnosti, zajedno sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim elementima te sidrenjem u prethodno pripremljenu čvrstu betonsku podlogu. Obračun po kompletu potpuno izvedene i funkcionalne sprave. | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža klupe s naslonom. Osnovna konstrukcija se sastoji od čeličnih cijevi. Naslon i sjedište izrađeni od drvenih letvica. Naslon za ruke i za leđa. Dimenzije: 1,82 x 0,69 x 0,80 m ±10%. Obračun po kompletu gotovosti sprave do potpune funkcionalnosti sa pripadajućih sidrenjem u čvrstu betonsku podlogu. | komplet | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža koša za otpatke. Izrađen od čelične nosive konstrukcije i metalne ploče bojana temeljnim i završnim premazom. Koš ima pokrov kao zaštitu od padanja kiše, mehanizam za okretanje i pražnjenje otpada. Dimenzije: 0,55 x 0,40 x 1,10 m ±10%. Obračun po kompletu gotovosti sa pripadajućih sidrenjem u čvrstu betonsku podlogu. | komplet | 1 |  | 0
7 | Strojno skidanje postojećeg humusa u sloju 20 cm sa odguravanjem i razistiranjem zemlje na parcelu naručitelja. Skidanje do ravnomjernosti površine. Planirano je skidanje na mjestu izvedbe ab ploče. U cijenu uključiti poravnanje zemlje nakon izvedbe gumenih rubnjaka. | m2 | 144 |  | 0
8 | Dobava materijala, nasipavanje i nabijanje prirodnog sloja šljunka ispod betonske ploče, ukupne debljine 25 cm. Obračun po m2. | m2 | 144 |  | 0
9 | Betoniranje podložne bet. ploče u blagom nagibu, u debljini od 10 cm razredom tlačne čvrtoče betona min. C-16/20 na prethodno nabijenom drenažnom šljunku zbijenosti minimalno 35 MN/m2, kao čvrste podloge za postavu igrala i gumene podloge. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju pvc folije koja se postavlja na zbijeni šljunak prije betoniranja ploče. Obračun se vrši po kvadratnom metru izvedenog sloja. U cijenu obračunati betoniranje u blagom nagibu, njega betona i naknadno rezanje u roku 20 sati po betoniranju i to dubine 4cm do površinske plohe do 20m2. Izrada površine do potpune gotovosti za izradu ljevane gume. | m2 | 120 |  | 0
10 | Dobava i postava fiksiranih rubnih gumiranih rubnjaka u čvrstu stabiliziranu betonskog podlogu dimenzije min. 8x20 cm. Obračun po m. | m | 46 |  | 0
11 | Dobava materijala i postava ljevane antistresne gume za vanjsku upotrebu. Postava na pripremljenu betonsku ploču, dmin= 4cm sa svim potrebnim predradnjama po uputi proizvođača. Ljevana guma u min. tri boje u standardnom tonu boje proizvođača po izboru naručitelja. U cijeni obuhvatiti pripremu podloge, dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje sa ugradnjom prema uputama proizvođača. Donji bazni sloj izrađuje se od gumenog veznog granulata koji se polaža na betonsku podlogu i gornjeg završnog veziva debljine min. 10 mm (završni sloj u boji) od EPDM granulata. Nasnos u odabranim tonovima sa nepravnilnom plošnom ugradnjom veziva, oblika krivulje i to po odabranim tonovima unutar gumenih rubnjaka. Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 120 |  | 0
12 | Hortikulturna priprema terena i sijanje trave oko postavljenih gumenih rubnjaka. Dobava, nasipavanje i planiranje deponiranog humusnog materijala u sloju do 10 cm, te zasijavanje trave. Sijanje trave izvesti prema pravilima hortikulturnog uređenja. U cijeni uključivo i održavanje do 60 kalendarskih dana. Obračun po m2 zasijane trave. | m2 | 50 |  | 0
13 | Dobava i sadnja biljnog materijala – drveće. Sadnice drveća moraju biti školovane, kontejnirane / balirane, starosti 3-6 godina, dobro razvijene krošnje karakteristične za tu vrstu, te dobro razvijenog korjenovog sustava. Sadnice iste vrste trebaju biti ujednačene i označene do tehničkog prijema. U cijenu uključiti iskop jame za sadnju, rahljenje dna jame, dobavu i ugradnju komposta izmješanog s plodnim tlom i granula za zadržavanje vlage, učvršćivanje stabala tokarenim kolcima dužine min. 250 cm (3 kom./ stablo ) povezanih letvicama, vezanje stabla, izrada zdjelice oko stabla te obilno zalijevanje.
a) | JAVOR (lat. Acer sp.) min. visine 220cm, kuglasti, crveni | kom | 4 |  | 0
b) | Likvidambar- Rotundiloba min. visina 175cm | kom | 2 |  | 0
14 | Uklanjanje postojeće opreme i igrala na dječjem igralištu, uključivo s demontažom, utovarom, odvozom i zbrinjavanjem materijala na ovlašteno odlagalište; stavka obuhvaća uklanjanje kombiniranog igrala (drvena kućica s plastičnim toboganom i ljuljačkama), metalne ljuljačke za jedno dijete, njihalice na opruzi, drvene klackalice, ukopane traktorske gume, drvenog stola i dvije klupe, kao i uklanjanje svih pripadajućih temelja, sidara i spojnih elemenata te sanaciju terena (zasipavanje i grubo niveliranje); u cijenu uključiti sav rad, potrebnu mehanizaciju, prijevoz i propisno zbrinjavanje otpada. | komplet | 1 |  | 0
A) | Ukupno uređenje i opremanje dječjeg igrališta (bez PDV-a): |  |  |  | 0
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------