## Obrazac 2

TROŠKOVNIK

Održavanje i popravak javne rasvjete na

području Općine Sveti Ilija

| RB. | Opis stavke | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Ukupno komada | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava, isporuka i montaža žarulje NAV-T 70 W | kom |  | 50 |  |
| 2. | Dobava, isporuka i montaža žarulje NAV-T 100 W | kom |  | 5 |  |
| 3. | Dobava, isporuka i montaža žarulje NAV-T 150 W | kom |  | 70 |  |
| 4. | Dobava, isporuka i montaža prigušnice NA 70 W | kom |  | 50 |  |
| 5. | Dobava, isporuka i montaža prigušnice NA 100 W | kom |  | 5 |  |
| 6. | Dobava, isporuka i montaža prigušnice NA 150 W | kom |  | 70 |  |
| 7. | Dobava, isporuka i montaža zaštitnog stakla | kom |  | 5 |  |
| 8. | Dobava, isporuka i montaža grla E27 - porculansko | kom |  | 5 |  |
| 9. | Dobava, isporuka i montaža grla E40 - porculansko | kom |  | 5 |  |
| 10. | Dobava, isporuka i montaža propaljivača 70-400 W | kom |  | 80 |  |
| 11. | Dobava, isporuka i montaža natikača za javnu rasvjetu; 2,5 mm² | kom |  | 15 |  |
| 12. | Dobava, isporuka i montaža kraka za svjetiljku I=700, fi=60 mm, vruće cinčani | kom |  | 20 |  |
| 13. | Dobava, isporuka i montaža kraka za svjetiljku promjera 42 mm, dužine 700 mm | kom |  | 20 |  |
| 14. | Dobava, isporuka i montaža instalacijskog kabela NYM (PGP) 3x1,5 mm² | m |  | 50 |  |
| 15. | Dobava, isporuka i montaža stezaljke za probijanje izolacije sks-a | kom |  | 50 |  |
| 16. | Dobava, isporuka i montaža svjetiljki na bazi natrija (70 W) | kom |  | 30 |  |
| 17. | Usluga zamjene teško oštećenih svjetiljki ispravnim svjetiljkama iste snage | kom |  | 5 |  |
| 18. | Usluga servisa na svjetiljci javne rasvjete | kom |  | 20 |  |
| 19. | Usluga sječe raslinja oko rasvjetnih tijela | h |  | 50 |  |
| 20. | Sat rada hidraulične platforme | h |  | 150 |  |
| 21. | Sat rada KV elektromontera | h |  | 200 |  |

NAPOMENA: Količine su procijenjene, te će se obračun vršiti prema stvarno izvršenim utrošenim količinama i uslugama.

U ___________________ 2023. god.

________________________________

(Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe   za zastupanje ponuditelja)

# Text boxes

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO: